Lista de equipamentos a serem utilizados na campanha de Fortaleza do Projeto Chuva:

| Equipamento | Local | Tipo de medida |
| --- | --- | --- |
| Radar Doppler de Banda X de dupla polarização - móvel | Euzébio – Fortaleza | Medidas de chuva (água e gelo) de alta precisão, em três dimensões. Fornece localização e intensidade das chuvas |
| EZ Lidar ALS450 | Fortaleza | Perfil de aerossóis |
| Radiômetro de microondas | Fortaleza | Perfis verticais de temperatura e umidade da atmosfera |
| Disdrometros a laser | Fortaleza e regiões ao redor | Tamanho e quantidades das gotas de chuva |
| Estação meteorológica de superfície | Fortaleza | Quantidade de chuva, temperatura do ar, umidade relativa, umidade do solo, pressão atmosféricas, direção e velocidade do vento, radiação e fluxos de calor |
| Sensor de descargas elétricas – Moinho de Campo | Fortaleza | Medida do campo elétrico gerado pelas nuvens |
| Radiossondas | Fortaleza | Perfis atmosféricos de temperatura, umidade, pressão, velocidade e direção do vento |
| Estação de GPS Station | Fortaleza e Euzébio | Conteúdo integrado de vapor d’água |
| Estação de medição de umidade do solo | Fortaleza | Perfis de umidade, temperatura, condutividade do solo |
| Aviao equipado com instrumentos de medida de microfísica das nuvens | Fortaleza | Distribuição do tamanho das gotas de nuvens e chuva |
| Pluviometros | Fortaleza | Medida da precipitação em vários locais ao redor de |
| Radar de apontamento vertical | Fortaleza | Velocidade de queda dos hidrometeoros (água e gelo), distribuição do tamanho das gotas de chuva na vertical, quantidade de água liquida e altura da base das nuvens |